{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","1/4\" Λάστιχο προσθήκης με σφαιρική βαλβίδα (κόκκινη) 152cm (AR344)","1/4\" Λάστιχο προσθήκης με σφαιρική βαλβίδα (κόκκινη) 152cm (AR344)"]
["","1/4\" Λάστιχο προσθήκης με σφαιρική βαλβίδα (μπλε) 152cm (AR345)","1/4\" Λάστιχο προσθήκης με σφαιρική βαλβίδα (μπλε) 152cm (AR345)"]
["","Φίλτρο (TF011)","Φίλτρο (TF011)"]
["","Στεγνό στοιχείο φίλτρου με μοριακή σήτα (AR179E)","Στεγνό στοιχείο φίλτρου με μοριακή σήτα (AR179E)"]
["","Διαφανής θυρίδα ελέγχου 1/4\" (ES603)","Διαφανής θυρίδα ελέγχου 1/4\" (ES603)"]
["","Κωνικός σύνδεσμος 1/4\" θηλυκός x 1/4\" θηλυκός (BF0020)","Κωνικός σύνδεσμος 1/4\" θηλυκός x 1/4\" θηλυκός (BF0020)"]
["","Εγχειρίδιο Χειρισμού RRDQ220V1 (IM0496)","Εγχειρίδιο Χειρισμού RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Προσαρμογέας υγρού φορτίου 1/4\" - Χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση R134a (προαιρετικά αξεσουάρ)","Προσαρμογέας υγρού φορτίου 1/4\" - Χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση R134a (προαιρετικά αξεσουάρ)"]
["Σημειώσεις","","(1) - Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση"]
["","","(2) - Η αναλογία ανακύκλωσης ποικίλει στις διαφορετικές συνθήκες"]
["","","(3) - Σχετικά με την ανακύκλωση R134a, ανατρέξτε στη σελίδα 11 στο εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","","(4) - Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ποικίλουν αναλόγως της μόλυνσης του ψυκτικού που θα ανακυκλωθεί"]